3.0 Aktivní elektrické veličiny jsou

- elektrický náboj

- elektrický proud

- elektrické napětí

- výkon elektrického proudu

Mohou být

  - stejnosměrné

    - např. proud,

    - napětí…

  - neperiodické průběhy signálů

    - měříme okamžité hodnoty a z nich určíme průměrné statistické parametry

  - periodické

    - perioda,

    - frekvence základní harmonické;

    - okamžitá, střední, efektivní, maximální hodnota;

    - stejnosměrná složka

při nulové hodnotě stejnosměrné složky mluvíme

o střídavém průběhu

Periodické signály mohou být

- harmonické (sinusové)

  - u dvojice lze měřit fázový posuv aj. parametry

- neharmonické

  - fázové posuvy harmonických složek stejné frekvence (pokud jsou v signálu obsaženy)

3.1 Měření napětí a proudu

3.1.1 Etalony a referenční zdroje

Základní jednotky SI – sem patří i jednotka proudu 1 A

Definice:

Ampér je proud, který při stálém průtoku dvěma rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěných ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe vyvolá sílu 2 . 10-7N působící na 1 m každého z obou vodičů.

Pro realizaci se používají tzv. proudové váhy. Tyto slouží jako primární etalon a je nevhodný pro laboratorní užití.

Jako sekundární etalony se používají etalony napětí:

- Westonovy etalonové články, což jsou elektrochemické články s napětím přibližně 1,0186 V s velmi dlouho časovou stabilitou (menší než 1µV/rok).

Nevýhoda: 	vysoký výstupní odpor (několik tisíc Ω)

nízká zatížitelnost

citlivost na otřesy

- Elektronické referenční zdroje, jsou dnes velice rozšířené. Používají se v číslicových multimetrech či kalibrátorech. Používají teplotně kompenzovanou Zenerovou diodu zapojenou v sérii s s více diodami v otevřeném směru.

Vysoce přesné referenční zdroje mají srovnatelné vlastnosti s předchozím (klasickým) typem (stabilita 1µV/rok).

3.1.2. Měření stejnosměrného napětí

Od 0,1 V do stovek V se používají

- většinou analogové magnetoelektrické voltmetry

- nebo číslicové voltmetry

Analogové magnetoelektrické voltmetry

  - rozsahy jsou od řádově desítek mV do stovek V

  - vstupní odpor je řádově od stovek Ω/V

  - pro nižší napětí (než 0,1V) nebo požadavku vyššího vstupního odporu je nutno použít vhodný předzesilovač.

  - změny vstupních rozsahů je provedena předřadným odporem, jak bylo již uvedeno v předchozích kapitolách (osvěžte si paměť)

    - Pro napětí vyšší než stovky V je z bezpečnostních důvodů nutno použít vždy  odporový dělič a obvod uzemnit!!!

Běžné číslicové voltmetry či multimetry ,

dnes většinou používané jako samostatné přístroje,

- mají nejnižší rozsah stovky mV s rozlišením jednotky µV (kvalitní laboratorní přístroje) až stovky µV (ruční servisní multimetry)

- vstupní odpor bývá 10 MΩ a více

- o převodnících A/D bude řeč v závěru školního roku

Pro měření

  - malých napětí v rozsahu desítek mV

  - či požadavku vstupního odporu 100kΩ a vyšším

se používají stejnosměrně vázané předzesilovače,  osazené běžným operačním zesilovačem (viz. téma ve 4. ročníku – Měřící zesilovače).

Doplňme si jen informaci, že pro měření velmi malých stejnosměrných napětí (menších než desítky µV) již ani operační zesilovače nevyhovuj a používají tzv. modulační zesilovače (viz obr 3.1.1.), kde je stejnosměrný signál převeden na střídavý, v této podobě zesílen a opět převeden na stejnosměrné napětí řízeným usměrňovačem.

Obr.3.1.1.

Další metody měření stejnosměrného napětí:

  - kompenzační

  - srovnávací

Kompenzační metoda se prakticky dnes nepoužívá. Přesto se s principem setkáme v závěru školního roku u aproximačního A/D převodníku.

IIV

IV

Ux

Uk

Porovnáváme neznámé Ux

se známým Uk.

Ux = Uk , pokud IIV = 0

Uk měníme tak dlouho až indikátor

Obr. 3.1.2.    Princip kompenzační metody		vyvážení ukáže nulu.

Podobný princip má i srovnávací metoda. (viz. obr. 3.1.3.)

Používá se, pokud chceme porovnat dvě blízká napětí.

Příkladem může být navázání napětí referenčního zdroje Ur na sekundární etalon napětí UN. Výhodou je, že redukuje chybu použitého číslicového voltmetru.

- Měřené Ur je nejdříve sníženo odporovým děličem (z velmi přesných rezistorů) na napětí blízké UN.

- Rozdíl obou napětí je měřen číslicovým voltmetrem.

- Skutečná hodnota napětí referenčního zdroje se vypočte

Ur = (UV + UN)  (R1 + R2)/R1

Obr. 3.1.3. Srovnávací metoda

3.1.3. Měření stejnosměrného proudu

Stejnosměrný proud v rozsahu 	od desítek µA do jednotek A lze měřit

- přímo magnetoelektrickými mikroampérmetry, miliampérmetry a ampérmetry

- číslicové ampérmetry a multimetry měří A/D převodníkem nepřímo; tzn., že měří obvykle úbytek napětí na bočníku.  Jejich vstupní odpor RA by měl být ideálně roven nule; ve skutečnosti se rovná hodnotě předřadného odporu.

O převodnících proudu na napětí budeme hovořit na za rok.

Velikost vstupních klidových proudů

- u převodníků s operačními zesilovači a unipolárními tranzistory na vstupu se pohybuje okolo stovek pA

- a s bipolárními tranzistory na vstupu až jednotek µA

Měření velmi malých proudů       rozsah desítek až stovek pA používáme

- zpravidla měření úbytku napětí na vysokoohmovém odporu milivoltmetrem s parametrickým modulačním zesilovačem na vstupu (viz. obr. 3.1.1.)

Měření velmi velkých proudů

při obvyklém úbytku napětí je na bočníku (desítky mV) výkonová ztráta příliš velká, dochází k nadměrnému oteplování a tím i k řadě problémů.

Měření se provádí nepřímo s využitím magnetických senzorů, převodníkem s Hallovými sondami.

Dvě symetricky umístěné Hallovy sondy se zde používají proto, aby byl kompenzován vliv vnějšího magnetického pole.

Tohoto principu se pak využívá (obdobně u měřících transformátorů proudů – viz další téma „Měření střídavých proudů“) jako klešťové stejnosměrné ampérmetry.