# TABULKA POUŽITÝCH PŘÍSTROJŮ

| Označení ve schématu | Přístroj Pomůcka | Výrobce Typ přístroje | Systém Druh | Inventární číslo Výrobní číslo | Poznámka Rozsah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wx | Watmetr | Metra Blansko | ferodynamický | C5/389MK-19 | ----------- |
| Z | Napěťový zdroj | Zlatník.DUV Ostrava | AUL 310 regulovatelný | A-MK-0369 | 12 V |
| R1 | Reostat | Tesla | Drátový, posuvný | A-MK-74 | 1450  |
| mA1 | Ampérmetr | Metra DU 20 | Magnetoelektrický | A-CS-100 | 100 mA |
| Ux | Voltmetr | Metra Blansko | Magnetoelektrický | A-MK-1 | 12 V |
| ČV | Číselný voltmetr | Metex M-38500 | Digitální | MK-00448 | Automat |